## Sheet1
Object Distance (cm) | Sensor output
20 | 494
30 | 375
40 | 294
50 | 236
60 | 200
70 | 171
80 | 150
Test of points not used for calibration
25 | 416
35 | 332
45 | 250
55 | 226
65 | 194
75 | 160